## Sheet1
英文标签 | 中文标签 | float英文 | float中文 | int英文 | int中文 | bool英文 | bool中文
风机编号 | 风机编号 | grConverterGeneratorSpeed | 变流器发电机转速 | 风机编号 | 风机编号 | gbConverter1CoolantFan1On | 变频器主机风扇运行1
时间 | 时间 | grConverter1CoolantInletTemperature | 变频器主机冷却液温度 | giWindTurbineOperationMode | 机组运行模式 | gbConverter1CoolantPumpOn | 变频器主机水泵运行
giWindTurbineOperationMode | 机组运行模式 | grConverter2CoolantInletTemperature | 变频器从机冷却液温度 | grConverter1IGBTTemperature | 变频器主机igbt温度 | gbConverter2CoolantFan1On | 变频器从机风扇运行1
grConverter1IGBTTemperature | 变频器主机igbt温度 | grConverter1CoolantInletPressure | 变频器主机冷却液压力 | grConverter2IGBTTemperature | 变频器从机igbt温度 | gbConverter2CoolantPumpOn | 变频器从机水泵运行
grConverter2IGBTTemperature | 变频器从机igbt温度 | grGearboxMainBearingTemperature | 齿轮箱主轴承温度 | grConverter2CoolantInletPressure | 变频器从机冷却液压力 | gbGearboxMainPump1_1HighSpeedOn | 齿轮箱主泵1_1高速
grConverterGeneratorSpeed | 变流器发电机转速 | grGearboxHubSideBearingTemperature | 齿轮箱轮毂侧轴承温度 | grGearboxBypassPumpOilTemperature | 齿轮箱离线过滤泵处油温 | gbGearboxMainPump1_2HighSpeedOn | 齿轮箱主泵1_2高速
grConverter1CoolantInletTemperature | 变频器主机冷却液温度 | grGearboxGeneratorSideBearingTemperature | 齿轮箱发电机侧轴承温度 | grGearboxMainPumpOilTemperature | 齿轮箱主泵处油温 | gbGearboxMainPump1_1LowSpeedOn | 齿轮箱主泵1_1低速
gbConverter1CoolantFan1On | 变频器主机风扇运行1 | grGearboxOilTemperture | 齿轮箱油温 | gbGearboxCoolingPumpOn | 齿轮箱冷却泵 | gbGearboxMainPump1_2LowSpeedOn | 齿轮箱主泵1_2低速
gbConverter1CoolantPumpOn | 变频器主机水泵运行 | grGearboxOilCoolerInletTemperature | 润滑油冷却器入口油温 | grGearboxCoolingPumpOilOutletPressure | 齿轮箱冷却泵出口压力 | gbGearboxMainPump2_1HighSpeedOn | 齿轮箱主泵2_1高速
grConverter2CoolantInletTemperature | 变频器从机冷却液温度 | grGearboxOilCoolerOutletTemperature | 润滑油冷却器出口油温 | grCoverterPower | 变流器功率 | gbGearboxMainPump2_2HighSpeedOn | 齿轮箱主泵2_2高速
gbConverter2CoolantFan1On | 变频器从机风扇运行1 | grGearboxWaterPumpOutletTemperature | 齿轮箱水泵出口温度 | gbYawBrakeOpenHalfCommand | 偏航半释放阀 | gbGearboxMainPump2_1LowSpeedOn | 齿轮箱主泵2_1低速
gbConverter2CoolantPumpOn | 变频器从机水泵运行 | grGearboxWaterPumpInletTemperature1 | 齿轮箱水泵入口温度1 | grHydraulicMainPumpOilTemperature | 液压主泵处油温 | gbGearboxMainPump2_2LowSpeedOn | 齿轮箱主泵2_2低速
grConverter1CoolantInletPressure | 变频器主机冷却液压力 | grGearboxWaterPumpInletTemperature2 | 齿轮箱水泵入口温度2 | grHydraulicReturnOilTemperature | 液压回油口油温 | gbGearboxBypassPumpOn | 齿轮箱过滤泵
grConverter2CoolantInletPressure | 变频器从机冷却液压力 | grGearboxOilTempertureA1 | 齿轮箱A1口温度 | grPitchDriverCabinetTemperture1 | 变桨驱动柜温度1 | gbGearboxWaterPumpOn1 | 齿轮箱水泵1启动
grGearboxMainBearingTemperature | 齿轮箱主轴承温度 | grGearboxOilTempertureA2 | 齿轮箱A2口温度 | grPitchDriverCabinetTemperture2 | 变桨驱动柜温度2 | gbGearboxWaterPumpOn2 | 齿轮箱水泵2启动
grGearboxHubSideBearingTemperature | 齿轮箱轮毂侧轴承温度 | grGearboxOilTempertureA3 | 齿轮箱A3口温度 | grPitchDriverCabinetTemperture3 | 变桨驱动柜温度3 | gbGearboxWaterFan1HighSpeedOn | 齿轮箱水冷风扇1高速启动
grGearboxGeneratorSideBearingTemperature | 齿轮箱发电机侧轴承温度 | grGearboxOilTempertureA4 | 齿轮箱A4口温度 | grPitchAngle1A | 桨叶角度1A | gbGearboxWaterFan2HighSpeedOn | 齿轮箱水冷风扇2高速启动
grGearboxOilTemperture | 齿轮箱油温 | grGearboxOilPressureA1 | 齿轮箱A1口压力 | grPitchAngle2A | 桨叶角度2A | gbHydraulicPumpOn1 | 液压泵1开
grGearboxBypassPumpOilTemperature | 齿轮箱离线过滤泵处油温 | grGearboxOilPressureA2 | 齿轮箱A2口压力 | grPitchAngle3A | 桨叶角度3A | gbHydraulicPumpOn2 | 液压泵2开
grGearboxMainPumpOilTemperature | 齿轮箱主泵处油温 | grGearboxOilPressureA3 | 齿轮箱A3口压力 | grPitchMotorTemperture1 | 变桨电机温度1 | gbYawCW | 顺时针偏航
grGearboxOilCoolerInletTemperature | 润滑油冷却器入口油温 | grGearboxOilpressureA4 | 齿轮箱A4口压力 | grPitchMotorTemperture2 | 变桨电机温度2 | gbYawCCW | 逆时针偏航
grGearboxOilCoolerOutletTemperature | 润滑油冷却器出口油温 | grGearboxMainPump1_1OilOutletPressure | 齿轮箱主泵1_1出口压力 | grPitchMotorTemperture3 | 变桨电机温度3
grGearboxWaterPumpOutletTemperature | 齿轮箱水泵出口温度 | grGearboxMainPump1_2OilOutletPressure | 齿轮箱主泵1_2出口压力 | grPitchDriverRatiatorTemperature1 | 变桨驱动柜散热器温度1
grGearboxWaterPumpInletTemperature1 | 齿轮箱水泵入口温度1 | grGearboxMainPump2_1OilOutletPressure | 齿轮箱主泵2_1出口压力 | grPitchDriverRatiatorTemperature2 | 变桨驱动柜散热器温度2
grGearboxWaterPumpInletTemperature2 | 齿轮箱水泵入口温度2 | grGearboxMainPump2_2OilOutletPressure | 齿轮箱主泵2_2出口压力 | grPitchDriverRatiatorTemperature3 | 变桨驱动柜散热器温度3
grGearboxOilTempertureA1 | 齿轮箱A1口温度 | grGearboxBypassPumpOilOutletPressure | 齿轮箱过滤泵出口压力 | grPitchBackupPowerCabinetTemperture1 | 变桨后备电源柜温度1
grGearboxOilTempertureA2 | 齿轮箱A2口温度 | grGearboxOilLevel | 齿轮箱油位 | grPitchBackupPowerCabinetTemperture2 | 变桨后备电源柜温度2
grGearboxOilTempertureA3 | 齿轮箱A3口温度 | grGearboxWaterPumpOutletPressure1 | 齿轮箱水泵1出口压力 | grPitchBackupPowerCabinetTemperture3 | 变桨后备电源柜温度3
grGearboxOilTempertureA4 | 齿轮箱A4口温度 | grGearboxWaterPumpOutletPressure2 | 齿轮箱水泵2出口压力 | grTransformerTemperture | 箱式变压器温度
gbGearboxMainPump1_1HighSpeedOn | 齿轮箱主泵1_1高速 | grGearboxWaterPumpInletPressure1 | 齿轮箱水泵1入口压力 | grConverterTemperature1 | 变频器温度1
gbGearboxMainPump1_2HighSpeedOn | 齿轮箱主泵1_2高速 | grGearboxWaterPumpInletPressure2 | 齿轮箱水泵2入口压力 | grConverterTemperature2 | 变频器温度2
gbGearboxMainPump1_1LowSpeedOn | 齿轮箱主泵1_1低速 | grGeneratorWindingTemperature1 | 发电机绕组温度1 | grConverterTemperature3 | 变频器温度3
gbGearboxMainPump1_2LowSpeedOn | 齿轮箱主泵1_2低速 | grGeneratorWindingTemperature2 | 发电机绕组温度2 | grConverterTemperature4 | 变频器温度4
grGearboxOilPressureA1 | 齿轮箱A1口压力 | grGeneratorWindingTemperature3 | 发电机绕组温度3 | grConverterTemperature5 | 变频器温度5
grGearboxOilPressureA2 | 齿轮箱A2口压力 | grGeneratorWindingTemperature4 | 发电机绕组温度4 | grConverterTemperature6 | 变频器温度6
grGearboxOilPressureA3 | 齿轮箱A3口压力 | grGeneratorWindingTemperature5 | 发电机绕组温度5 | grConverterTemperature7 | 变频器温度7
grGearboxOilpressureA4 | 齿轮箱A4口压力 | grGeneratorWindingTemperature6 | 发电机绕组温度6 | grConverterTemperature8 | 变频器温度8
gbGearboxMainPump2_1HighSpeedOn | 齿轮箱主泵2_1高速 | grGeneratorGearboxSideBearingTemperature | 发电机齿轮箱侧轴承温度 | grConverterTemperature9 | 变频器温度9
gbGearboxMainPump2_2HighSpeedOn | 齿轮箱主泵2_2高速 | grGeneratorNacelleSideBearingTemperature | 发电机机舱侧轴承温度 | grConverterTemperature10 | 变频器温度10
gbGearboxMainPump2_1LowSpeedOn | 齿轮箱主泵2_1低速 | grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature1 | 发电机空空冷内循环入口温度1 | grConverterTemperature11 | 变频器温度11
gbGearboxMainPump2_2LowSpeedOn | 齿轮箱主泵2_2低速 | grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature2 | 发电机空空冷内循环入口温度2 | grConverterTemperature12 | 变频器温度12
grGearboxMainPump1_1OilOutletPressure | 齿轮箱主泵1_1出口压力 | grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature1 | 发电机空空冷内循环出口温度1 | grConverterTemperature13 | 变频器温度13
grGearboxMainPump1_2OilOutletPressure | 齿轮箱主泵1_2出口压力 | grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature2 | 发电机空空冷内循环出口温度2 | grConverterTemperature14 | 变频器温度14
grGearboxMainPump2_1OilOutletPressure | 齿轮箱主泵2_1出口压力 | grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature1 | 发电机空空冷外循环入口温度1 | grConverterTemperature15 | 变频器温度15
grGearboxMainPump2_2OilOutletPressure | 齿轮箱主泵2_2出口压力 | grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature2 | 发电机空空冷外循环入口温度2 | grConverterTemperature16 | 变频器温度16
gbGearboxCoolingPumpOn | 齿轮箱冷却泵 | grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature1 | 发电机空空冷外循环出口温度1 | grConverterTemperature17 | 变频器温度17
grGearboxCoolingPumpOilOutletPressure | 齿轮箱冷却泵出口压力 | grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature2 | 发电机空空冷外循环出口温度2
gbGearboxBypassPumpOn | 齿轮箱过滤泵 | grHydraulicSystemPressure | 液压系统压力
grGearboxBypassPumpOilOutletPressure | 齿轮箱过滤泵出口压力 | grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure1 | 偏航制动出口压力1
grGearboxOilLevel | 齿轮箱油位 | grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure2 | 偏航制动出口压力2
gbGearboxWaterPumpOn1 | 齿轮箱水泵1启动 | grHydraulicYawBrakeInletOilPressure1 | 偏航制动入口压力1
gbGearboxWaterPumpOn2 | 齿轮箱水泵2启动 | grHydraulicYawBrakeInletOilPressure2 | 偏航制动入口压力2
gbGearboxWaterFan1HighSpeedOn | 齿轮箱水冷风扇1高速启动 | grHydraulicPumpOutletPressure | 液压泵出口压力
gbGearboxWaterFan2HighSpeedOn | 齿轮箱水冷风扇2高速启动 | grHydraulicRotorLockPressure1 | 叶轮锁定压力1
grGearboxWaterPumpOutletPressure1 | 齿轮箱水泵1出口压力 | grHydraulicRotorLockPressure2 | 叶轮锁定压力2
grGearboxWaterPumpOutletPressure2 | 齿轮箱水泵2出口压力 | grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure1 | 叶轮锁蓄能器压力1
grGearboxWaterPumpInletPressure1 | 齿轮箱水泵1入口压力 | grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure2 | 叶轮锁蓄能器压力2
grGearboxWaterPumpInletPressure2 | 齿轮箱水泵2入口压力 | grPitchAngle1B | 桨叶角度1B
grGeneratorWindingTemperature1 | 发电机绕组温度1 | grPitchAngle2B | 桨叶角度2B
grGeneratorWindingTemperature2 | 发电机绕组温度2 | grPitchAngle3B | 桨叶角度3B
grGeneratorWindingTemperature3 | 发电机绕组温度3 | grRotorSpeed1 | 叶轮速度1
grGeneratorWindingTemperature4 | 发电机绕组温度4 | grRotorSpeed2 | 叶轮速度2
grGeneratorWindingTemperature5 | 发电机绕组温度5 | grWindSpeed | 风速
grGeneratorWindingTemperature6 | 发电机绕组温度6 | grTowerFirstFloorTemperature | 塔筒第一层平台温度
grGeneratorGearboxSideBearingTemperature | 发电机齿轮箱侧轴承温度 | grTowerBaseCabinetTemperture | 塔基柜温度
grGeneratorNacelleSideBearingTemperature | 发电机机舱侧轴承温度 | grNacelleCabinetHighVoltageTemperature | 机舱高压柜温度
grCoverterPower | 变流器功率 | grNacelleTemperture | 机舱温度
grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature1 | 发电机空空冷内循环入口温度1 | grNacelleCabinetLowVoltageTemperature | 机舱低压柜温度
grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature2 | 发电机空空冷内循环入口温度2
grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature1 | 发电机空空冷内循环出口温度1
grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature2 | 发电机空空冷内循环出口温度2
grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature1 | 发电机空空冷外循环入口温度1
grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature2 | 发电机空空冷外循环入口温度2
grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature1 | 发电机空空冷外循环出口温度1
grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature2 | 发电机空空冷外循环出口温度2
grHydraulicSystemPressure | 液压系统压力
gbHydraulicPumpOn1 | 液压泵1开
gbHydraulicPumpOn2 | 液压泵2开
gbYawCW | 顺时针偏航
gbYawCCW | 逆时针偏航
grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure1 | 偏航制动出口压力1
grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure2 | 偏航制动出口压力2
grHydraulicYawBrakeInletOilPressure1 | 偏航制动入口压力1
grHydraulicYawBrakeInletOilPressure2 | 偏航制动入口压力2
gbYawBrakeOpenHalfCommand | 偏航半释放阀
grHydraulicMainPumpOilTemperature | 液压主泵处油温
grHydraulicPumpOutletPressure | 液压泵出口压力
grHydraulicReturnOilTemperature | 液压回油口油温
grHydraulicRotorLockPressure1 | 叶轮锁定压力1
grHydraulicRotorLockPressure2 | 叶轮锁定压力2
grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure1 | 叶轮锁蓄能器压力1
grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure2 | 叶轮锁蓄能器压力2
grPitchDriverCabinetTemperture1 | 变桨驱动柜温度1
grPitchDriverCabinetTemperture2 | 变桨驱动柜温度2
grPitchDriverCabinetTemperture3 | 变桨驱动柜温度3
grPitchAngle1A | 桨叶角度1A
grPitchAngle2A | 桨叶角度2A
grPitchAngle3A | 桨叶角度3A
grPitchAngle1B | 桨叶角度1B
grPitchAngle2B | 桨叶角度2B
grPitchAngle3B | 桨叶角度3B
grRotorSpeed1 | 叶轮速度1
grRotorSpeed2 | 叶轮速度2
grWindSpeed | 风速
grPitchMotorTemperture1 | 变桨电机温度1
grPitchMotorTemperture2 | 变桨电机温度2
grPitchMotorTemperture3 | 变桨电机温度3
grPitchDriverRatiatorTemperature1 | 变桨驱动柜散热器温度1
grPitchDriverRatiatorTemperature2 | 变桨驱动柜散热器温度2
grPitchDriverRatiatorTemperature3 | 变桨驱动柜散热器温度3
grPitchBackupPowerCabinetTemperture1 | 变桨后备电源柜温度1
grPitchBackupPowerCabinetTemperture2 | 变桨后备电源柜温度2
grPitchBackupPowerCabinetTemperture3 | 变桨后备电源柜温度3
grTransformerTemperture | 箱式变压器温度
grTowerFirstFloorTemperature | 塔筒第一层平台温度
grTowerBaseCabinetTemperture | 塔基柜温度
grNacelleCabinetHighVoltageTemperature | 机舱高压柜温度
grNacelleTemperture | 机舱温度
grNacelleCabinetLowVoltageTemperature | 机舱低压柜温度
grConverterTemperature1 | 变频器温度1
grConverterTemperature2 | 变频器温度2
grConverterTemperature3 | 变频器温度3
grConverterTemperature4 | 变频器温度4
grConverterTemperature5 | 变频器温度5
grConverterTemperature6 | 变频器温度6
grConverterTemperature7 | 变频器温度7
grConverterTemperature8 | 变频器温度8
grConverterTemperature9 | 变频器温度9
grConverterTemperature10 | 变频器温度10
grConverterTemperature11 | 变频器温度11
grConverterTemperature12 | 变频器温度12
grConverterTemperature13 | 变频器温度13
grConverterTemperature14 | 变频器温度14
grConverterTemperature15 | 变频器温度15
grConverterTemperature16 | 变频器温度16
grConverterTemperature17 | 变频器温度17

## Sheet2
风机编号 | 风机编号 | 风机编号
时间 | 时间 | 时间
机组运行模式 | giWindTurbineOperationMode | 机组运行模式
变频器主机igbt温度 | grConverter1IGBTTemperature | 变频器主机igbt温度
变频器从机igbt温度 | grConverter2IGBTTemperature | 变频器从机igbt温度
变流器发电机转速 | grConverterGeneratorSpeed | 变流器发电机转速
变频器主机冷却液温度 | grConverter1CoolantInletTemperature | 变频器主机冷却液温度
变频器主机风扇运行1 | gbConverter1CoolantFan1On | 变频器主机风扇运行1
变频器主机水泵运行 | gbConverter1CoolantPumpOn | 变频器主机水泵运行
变频器从机冷却液温度 | grConverter2CoolantInletTemperature | 变频器从机冷却液温度
变频器从机风扇运行1 | gbConverter2CoolantFan1On | 变频器从机风扇运行1
变频器从机水泵运行 | gbConverter2CoolantPumpOn | 变频器从机水泵运行
变频器主机冷却液压力 | grConverter1CoolantInletPressure | 变频器主机冷却液压力
变频器从机冷却液压力 | grConverter2CoolantInletPressure | 变频器从机冷却液压力
齿轮箱主轴承温度 | grGearboxMainBearingTemperature | 齿轮箱主轴承温度
齿轮箱轮毂侧轴承温度 | grGearboxHubSideBearingTemperature | 齿轮箱轮毂侧轴承温度
齿轮箱发电机侧轴承温度 | grGearboxGeneratorSideBearingTemperature | 齿轮箱发电机侧轴承温度
齿轮箱油温 | grGearboxOilTemperture | 齿轮箱油温
齿轮箱离线过滤泵处油温 | grGearboxBypassPumpOilTemperature | 齿轮箱离线过滤泵处油温
齿轮箱主泵处油温 | grGearboxMainPumpOilTemperature | 齿轮箱主泵处油温
润滑油冷却器入口油温 | grGearboxOilCoolerInletTemperature | 润滑油冷却器入口油温
润滑油冷却器出口油温 | grGearboxOilCoolerOutletTemperature | 润滑油冷却器出口油温
齿轮箱水泵出口温度 | grGearboxWaterPumpOutletTemperature | 齿轮箱水泵出口温度
齿轮箱水泵入口温度1 | grGearboxWaterPumpInletTemperature1 | 齿轮箱水泵入口温度1
齿轮箱水泵入口温度2 | grGearboxWaterPumpInletTemperature2 | 齿轮箱水泵入口温度2
齿轮箱A1口温度 | grGearboxOilTempertureA1 | 齿轮箱A1口温度
齿轮箱A2口温度 | grGearboxOilTempertureA2 | 齿轮箱A2口温度
齿轮箱A3口温度 | grGearboxOilTempertureA3 | 齿轮箱A3口温度
齿轮箱A4口温度 | grGearboxOilTempertureA4 | 齿轮箱A4口温度
齿轮箱主泵1_1高速 | gbGearboxMainPump1_1HighSpeedOn | 齿轮箱主泵1_1高速
齿轮箱主泵1_2高速 | gbGearboxMainPump1_2HighSpeedOn | 齿轮箱主泵1_2高速
齿轮箱主泵1_1低速 | gbGearboxMainPump1_1LowSpeedOn | 齿轮箱主泵1_1低速
齿轮箱主泵1_2低速 | gbGearboxMainPump1_2LowSpeedOn | 齿轮箱主泵1_2低速
齿轮箱A1口压力 | grGearboxOilPressureA1 | 齿轮箱A1口压力
齿轮箱A2口压力 | grGearboxOilPressureA2 | 齿轮箱A2口压力
齿轮箱A3口压力 | grGearboxOilPressureA3 | 齿轮箱A3口压力
齿轮箱A4口压力 | grGearboxOilpressureA4 | 齿轮箱A4口压力
齿轮箱主泵2_1高速 | gbGearboxMainPump2_1HighSpeedOn | 齿轮箱主泵2_1高速
齿轮箱主泵2_2高速 | gbGearboxMainPump2_2HighSpeedOn | 齿轮箱主泵2_2高速
齿轮箱主泵2_1低速 | gbGearboxMainPump2_1LowSpeedOn | 齿轮箱主泵2_1低速
齿轮箱主泵2_2低速 | gbGearboxMainPump2_2LowSpeedOn | 齿轮箱主泵2_2低速
齿轮箱主泵1_1出口压力 | grGearboxMainPump1_1OilOutletPressure | 齿轮箱主泵1_1出口压力
齿轮箱主泵1_2出口压力 | grGearboxMainPump1_2OilOutletPressure | 齿轮箱主泵1_2出口压力
齿轮箱主泵2_1出口压力 | grGearboxMainPump2_1OilOutletPressure | 齿轮箱主泵2_1出口压力
齿轮箱主泵2_2出口压力 | grGearboxMainPump2_2OilOutletPressure | 齿轮箱主泵2_2出口压力
齿轮箱冷却泵 | gbGearboxCoolingPumpOn | 齿轮箱冷却泵
齿轮箱冷却泵出口压力 | grGearboxCoolingPumpOilOutletPressure | 齿轮箱冷却泵出口压力
齿轮箱过滤泵 | gbGearboxBypassPumpOn | 齿轮箱过滤泵
齿轮箱过滤泵出口压力 | grGearboxBypassPumpOilOutletPressure | 齿轮箱过滤泵出口压力
齿轮箱油位 | grGearboxOilLevel | 齿轮箱油位
齿轮箱水泵1启动 | gbGearboxWaterPumpOn1 | 齿轮箱水泵1启动
齿轮箱水泵2启动 | gbGearboxWaterPumpOn2 | 齿轮箱水泵2启动
齿轮箱水冷风扇1高速启动 | gbGearboxWaterFan1HighSpeedOn | 齿轮箱水冷风扇1高速启动
齿轮箱水冷风扇2高速启动 | gbGearboxWaterFan2HighSpeedOn | 齿轮箱水冷风扇2高速启动
齿轮箱水泵1出口压力 | grGearboxWaterPumpOutletPressure1 | 齿轮箱水泵1出口压力
齿轮箱水泵2出口压力 | grGearboxWaterPumpOutletPressure2 | 齿轮箱水泵2出口压力
齿轮箱水泵1入口压力 | grGearboxWaterPumpInletPressure1 | 齿轮箱水泵1入口压力
齿轮箱水泵2入口压力 | grGearboxWaterPumpInletPressure2 | 齿轮箱水泵2入口压力
发电机绕组温度1 | grGeneratorWindingTemperature1 | 发电机绕组温度1
发电机绕组温度2 | grGeneratorWindingTemperature2 | 发电机绕组温度2
发电机绕组温度3 | grGeneratorWindingTemperature3 | 发电机绕组温度3
发电机绕组温度4 | grGeneratorWindingTemperature4 | 发电机绕组温度4
发电机绕组温度5 | grGeneratorWindingTemperature5 | 发电机绕组温度5
发电机绕组温度6 | grGeneratorWindingTemperature6 | 发电机绕组温度6
发电机齿轮箱侧轴承温度 | grGeneratorGearboxSideBearingTemperature | 发电机齿轮箱侧轴承温度
发电机机舱侧轴承温度 | grGeneratorNacelleSideBearingTemperature | 发电机机舱侧轴承温度
变流器功率 | grCoverterPower | 变流器功率
发电机空空冷内循环入口温度1 | grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature1 | 发电机空空冷内循环入口温度1
发电机空空冷内循环入口温度2 | grGeneratorInsideRecycleWindInletTemperature2 | 发电机空空冷内循环入口温度2
发电机空空冷内循环出口温度1 | grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature1 | 发电机空空冷内循环出口温度1
发电机空空冷内循环出口温度2 | grGeneratorInsideRecycleWindOutletTemperature2 | 发电机空空冷内循环出口温度2
发电机空空冷外循环入口温度1 | grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature1 | 发电机空空冷外循环入口温度1
发电机空空冷外循环入口温度2 | grGeneratorOutsideRecycleWindInletTemperature2 | 发电机空空冷外循环入口温度2
发电机空空冷外循环出口温度1 | grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature1 | 发电机空空冷外循环出口温度1
发电机空空冷外循环出口温度2 | grGeneratorOutsideRecycleWindOutletTemperature2 | 发电机空空冷外循环出口温度2
液压系统压力 | grHydraulicSystemPressure | 液压系统压力
液压泵1开 | gbHydraulicPumpOn1 | 液压泵1开
液压泵2开 | gbHydraulicPumpOn2 | 液压泵2开
顺时针偏航 | gbYawCW | 顺时针偏航
逆时针偏航 | gbYawCCW | 逆时针偏航
偏航制动出口压力1 | grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure1 | 偏航制动出口压力1
偏航制动出口压力2 | grHydraulicYawBrakeOutletOilPressure2 | 偏航制动出口压力2
偏航制动入口压力1 | grHydraulicYawBrakeInletOilPressure1 | 偏航制动入口压力1
偏航制动入口压力2 | grHydraulicYawBrakeInletOilPressure2 | 偏航制动入口压力2
偏航半释放阀 | gbYawBrakeOpenHalfCommand | 偏航半释放阀
液压主泵处油温 | grHydraulicMainPumpOilTemperature | 液压主泵处油温
液压泵出口压力 | grHydraulicPumpOutletPressure | 液压泵出口压力
液压回油口油温 | grHydraulicReturnOilTemperature | 液压回油口油温
叶轮锁定压力1 | grHydraulicRotorLockPressure1 | 叶轮锁定压力1
叶轮锁定压力2 | grHydraulicRotorLockPressure2 | 叶轮锁定压力2
叶轮锁蓄能器压力1 | grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure1 | 叶轮锁蓄能器压力1
叶轮锁蓄能器压力2 | grHydraulicRotorLockActivedAccumulatorPressure2 | 叶轮锁蓄能器压力2
变桨驱动柜温度1 | grPitchDriverCabinetTemperture1 | 变桨驱动柜温度1
变桨驱动柜温度2 | grPitchDriverCabinetTemperture2 | 变桨驱动柜温度2
变桨驱动柜温度3 | grPitchDriverCabinetTemperture3 | 变桨驱动柜温度3
桨叶角度1A | grPitchAngle1A | 桨叶角度1A
桨叶角度2A | grPitchAngle2A | 桨叶角度2A
桨叶角度3A | grPitchAngle3A | 桨叶角度3A
桨叶角度1B | grPitchAngle1B | 桨叶角度1B
桨叶角度2B | grPitchAngle2B | 桨叶角度2B
桨叶角度3B | grPitchAngle3B | 桨叶角度3B
叶轮速度1 | grRotorSpeed1 | 叶轮速度1
叶轮速度2 | grRotorSpeed2 | 叶轮速度2
风速 | grWindSpeed | 风速
变桨电机温度1 | grPitchMotorTemperture1 | 变桨电机温度1
变桨电机温度2 | grPitchMotorTemperture2 | 变桨电机温度2
变桨电机温度3 | grPitchMotorTemperture3 | 变桨电机温度3
变桨驱动柜散热器温度1 | grPitchDriverRatiatorTemperature1 | 变桨驱动柜散热器温度1
变桨驱动柜散热器温度2 | grPitchDriverRatiatorTemperature2 | 变桨驱动柜散热器温度2
变桨驱动柜散热器温度3 | grPitchDriverRatiatorTemperature3 | 变桨驱动柜散热器温度3
变桨后备电源柜温度1 | grPitchBackupPowerCabinetTemperture1 | 变桨后备电源柜温度1
变桨后备电源柜温度2 | grPitchBackupPowerCabinetTemperture2 | 变桨后备电源柜温度2
变桨后备电源柜温度3 | grPitchBackupPowerCabinetTemperture3 | 变桨后备电源柜温度3
箱式变压器温度 | grTransformerTemperture | 箱式变压器温度
塔筒第一层平台温度 | grTowerFirstFloorTemperature | 塔筒第一层平台温度
塔基柜温度 | grTowerBaseCabinetTemperture | 塔基柜温度
机舱高压柜温度 | grNacelleCabinetHighVoltageTemperature | 机舱高压柜温度
机舱温度 | grNacelleTemperture | 机舱温度
机舱低压柜温度 | grNacelleCabinetLowVoltageTemperature | 机舱低压柜温度
变频器温度1 | grConverterTemperature1 | 变频器温度1
变频器温度2 | grConverterTemperature2 | 变频器温度2
变频器温度3 | grConverterTemperature3 | 变频器温度3
变频器温度4 | grConverterTemperature4 | 变频器温度4
变频器温度5 | grConverterTemperature5 | 变频器温度5
变频器温度6 | grConverterTemperature6 | 变频器温度6
变频器温度7 | grConverterTemperature7 | 变频器温度7
变频器温度8 | grConverterTemperature8 | 变频器温度8
变频器温度9 | grConverterTemperature9 | 变频器温度9
变频器温度10 | grConverterTemperature10 | 变频器温度10
变频器温度11 | grConverterTemperature11 | 变频器温度11
变频器温度12 | grConverterTemperature12 | 变频器温度12
变频器温度13 | grConverterTemperature13 | 变频器温度13
变频器温度14 | grConverterTemperature14 | 变频器温度14
变频器温度15 | grConverterTemperature15 | 变频器温度15
变频器温度16 | grConverterTemperature16 | 变频器温度16
变频器温度17 | grConverterTemperature17 | 变频器温度17